日本今田指针式推拉力计FB-50K

特性：

1.仿生设计方便握紧

2.铝合金外壳

3.精久耐用

4.读数方便

5.含附件和包装箱

特征:
精度: ±0.3%F.S
行程:10mm
分度值:100条线(对于30N,300N,3K,30K,30lb是120条线)
峰值保持功能
测量杆:M6

| 型号 | 最大荷重 | 最小读值 |
| --- | --- | --- |
| FS-1K | 1kgf | 10gf |
| FS-2K | 2kgf | 20gf |
| FS-3K | 3kgf | 25gf |
| FS-5K | 5kgf | 50gf |
| FB-10K | 10kgf | 100gf |
| FB-20K | 20kgf | 200gf |
| FB-30K | 30kgf | 250gf |
| FB-50K | 50kgf | 500gf |

| 型号 | 最大荷重 | 最小读值 |
| --- | --- | --- |
| FB-10N | 10N | 0.1N |
| FB-20N | 20N | 0.2N |
| FB-30N | 30N | 0.25N |
| FB-50N | 50N | 0.5N |
| FB-100N | 100N | 1N |
| FB-200N | 200N | 2N |
| FB-300N | 300N | 2.5N |
| FB-500N | 500N | 5N |

| 型号 | 最大荷重 | 最小读值 |
| --- | --- | --- |
| FB-5lb | 5lb | 0.05lb |
| FB-10lb | 10lb | 0.1lb |
| FB-20lb | 20lb | 0.2lb |
| FB-30lb | 30lb | 0.25lb |
| FB-50lb | 50lb | 0.5lb |
| FB-100lb | 100lb | 1lb |